## Arkusz1
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ – Naczynia i akcesoria laboratoryjne
Lp.	Nazwa produktu	Ilość, łączne zapotrzebowanie na 2 lata	Opakowanie (nie większe niż podane poniżej)	Nazwa oferowanego produktu, nazwa producenta, numer katalogowy	Oferowana gramatura opakowania3	Szacunkowa liczba opakowań	Cena jednostkowa / netto za opakowanie	Cena jednostkowa / brutto za opakowanie	Stawka podatku Vat (%)	Wartość netto	Wartość podatku Vat	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SPOSÓB DOKONANIA OBLICZEŃ					(4:6) wynik należy zaokrąglić do liczb całkowitych zgodnie z zasadami matematyki				(7x8)	(11x10)	(11+12)
1	Adaptery na probówki o poj. 0,5 ml i 0,6 ml typu Microtainer	5	op. 6 szt.
2	Bagietka do mieszadełek magnetycznych wykonana z PTFE. Z silnym magnesem na końcu. Powłoka z PTFE. Bardzo elastyczny i poręczny trzonek. Gładka powierzchnia, łatwa do czyszczenia. Nie powoduje kontaminacji dł. 300 mm	5	1 szt.
3	Bagietka do mieszadełek magnetycznych wykonana z PTFE. Z silnym magnesem na końcu. Powłoka z PTFE. Bardzo elastyczny i poręczny trzonek. Gładka powierzchnia, łatwa do czyszczenia. Nie powoduje kontaminacji., dł. 250 mm	5	1 szt.
4	Bagietki wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Obie końcówki stopione, śr. 7-8 mm, dł. 300mm	30	1 szt.
5	Bagietki wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Obie końcówki stopione. śr. 4-5 mm, dł. 25 cm	30	1 szt.
6	Bagietki wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Obie końcówki stopione. śr. 5-6 mm, dł. 25 cm	30	1 szt.
7	Biureta prosta ze szkła borokrzemowego 3.3., kl. AS, kran PTFE prosty, z paskiem Schellbacha, kalibrowana na „wylew”,poj. 50 ml	5	1 szt.
8	Butelka laboratoryjna ze szkła Simax z zakrętką, przeźroczysta, poj. 100 ml	20	1 szt.
9	Butelka laboratoryjna ze szkła Simax z zakrętką, przeźroczysta, poj. 1000 ml	20	1 szt.
10	Butelka laboratoryjna ze szkła Simax z zakrętką, przeźroczysta, poj. 2000 ml	20	1 szt.
11	Butelka laboratoryjna ze szkła Simax z zakrętką, przeźroczysta, poj. 250 ml	20	1 szt.
12	Butelka laboratoryjna ze szkła Simax z zakrętką, przeźroczysta, poj. 500 ml	20	1 szt.
13	Butelka laboratoryjna ze szkła Simax, 50 ml	30	1 szt.
14	Butelka z kroplomierzem, brązowa, poj. 10 ml	20	1 szt.
15	Butelka z kroplomierzem, brązowa, poj. 50 ml, (+/-10ml)	5	1 szt.
16	Butelka ze szkła sodowo-wapniowego z korkiem szklanym, szeroka szyja, poj. 100 – 125 ml	20	1 szt.
17	Butelka ze szkła sodowo-wapniowego z korkiem szklanym, szeroka szyja, poj. 1000 ml	20	1 szt.
18	Butelka ze szkła sodowo-wapniowego z korkiem szklanym, szeroka szyja, poj. 250 ml	20	1 szt.
19	Butelka ze szkła sodowo-wapniowego z korkiem szklanym, szeroka szyja, poj. 500 ml	20	1 szt.
20	Butelka ze szkła sodowo-wapniowego z korkiem szklanym, wąska szyja, poj. 100 ml,+/-25ml	20	1 szt.
21	Butelki z filtrem do hodowli komórkowej, wykonane z najwyższej jakości przejrzystego polistyrenu pow. wzrostu 25 cm2, 200 szt.	1	op. 200 szt.
22	Butelki z filtrem do hodowli komórkowej, wykonane z najwyższej jakości przejrzystego polistyrenu pow. wzrostu 75 cm2, 100 szt	1	op. 100 szt.
23	Butelki ze szlifem, szeroką szyjką. Wykonane z ciemnego szkła sodowo-wapniowego, poj. 100 – 125 ml	20	1 szt.
24	Butla z HDPE - bez otworu na kran - 10 l z nakrętką	1	1 szt.
25	Butla z HDPE - bez otworu na kran - 25 l z nakrętką	1	1 szt.
26	Butla z HDPE - bez otworu na kran - 5 l z nakrętką	1	1 szt.
27	Butla z HDPE - bez otworu na kran - 60 l z nakrętką	1	1 szt.
28	Butla z HDPE - z otworem na kran - 25 l z nakrętką	1	1 szt.
29	Butla z HDPE - z otworem na kran - 60 l z nakrętką	1	1 szt.
30	Butla z HDPE - z otworem na kran- 10 l z nakrętką	1	1 szt.
31	Butla z HDPE - z otworem na kran- 5 l z nakrętką	1	1 szt.
32	Cylinder miarowy kl. A, wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3 z korkiem, niebieską skalą i podstawą szklaną poj. 1000 ml	2	1 szt.
33	Cylinder miarowy kl. B wykonany ze szkła borokrzemowego ze szklaną stopką sześciokątną, poj. 100 ml	10	1 szt.
34	Cylinder miarowy kl. B, wykonany ze szkła borokrzemowego ze szklaną stopką sześciokątną, poj. 10 ml	10	1 szt.
35	Cylinder miarowy wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3 ze szklaną stopką sześciokątną, poj. 50 ml	10	1 szt.
36	Cylinder miarowy wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3, ze szklaną stopką sześciokątną, poj. 250 ml	5	1 szt.
37	Cylinder miarowy wykonany ze szkła borokrzemowego ze szklaną stopką sześciokątną, poj. 500 ml	5	1 szt.
38	Cylinder miarowy wykonany ze szkła borokrzemowego. ze szklaną stopką sześciokątną, poj. 25 ml	10	1 szt.
39	Cylinder pomiarowy wysoki z tworzywa sztucznego PMP, klasa A+, Certyfikat Zgodności, poj. 100 ml	10	1 szt.
40	Cylinder pomiarowy wysoki z tworzywa sztucznego PMP, klasa A+, Certyfikat Zgodności, poj. 250 ml	10	1 szt.
41	Cylinder pomiarowy wysoki z tworzywa sztucznego PMP, klasa A+, Certyfikat Zgodności, poj. 500 ml	5	1 szt.
42	Dozowniki Dispensette® S Digital – z zaworem zwrotnym, 5-50 ml	1	1 szt.	środki dowodowe
43	Eksykator próżniowy ze szkła Duran - bez zaworu - typ MOBILEX, średnica zewnętrzna 270 mm, średnica nominalna DN 200	1	1 szt.
44	Eza z drutu platynowo-irydowego, śr. oczka 1mm	2	1 szt.
45	Eza ze stali szlachetnej, śr. oczka 3 mm	25	1 szt.
46	Filtry bibułowe okrągłe wykonane w całości z celulozy., typ 112A, śr. 70 mm, op. 100 szt.	10	op. 100 szt.
47	Filtry do strzykawek dla HPLC (śr. sączka 13 mm, śr. porów 0,2um), jednorazowe, op. 25 szt.	3	op. 25 szt.
48	Filtry do strzykawek dla HPLC (śr. sączka 13 mm, śr. porów 0,45um), jednorazowe, op. 25 szt.	3	op. 25 szt.
49	Filtry do strzykawek o śr. 13 mm, z membraną z nylonu, śr. porów 0,22 µm, op. 100 szt.	8	op. 100 szt.
50	Filtry do strzykawek o śr. 13 mm, z membraną z PTFE, śr. porów 0,22 µm, op. 100 szt.	3	op. 100 szt.
51	Filtry ochronne do pipet Eppendorf o poj. 10 ml	5	op. 50 szt.
52	Filtry ochronne do pipet Eppendorf o poj. 5 ml	5	op. 50 szt.
53	Fiolki do HEADSPACE ND20 do kapsla aluminiowego, przezroczyste płaskie dno, 20 mL, 22,5 mm x 75 mm, +/-20mm	5	op. 100 szt.
54	Fiolki szklane przystosowane do użytku we wszystkich powszechnie znanych autosamplerach. Szeroki otwór, krótki gwint ND9, szkło przeźroczyste, z polem na opis i oznaczeniem poziomu napełnienia; wym. 32 x 11,6 mm; 1,5 ml;	5	op. 100 szt.
55	Fiolki z PP, brązowe, z oznaczeniami poziomu napełnienia, wewnętrzna część dna lekko wklęsła, poj. 1,5 ml, op. 100 szt. Przystosowane do użytku we wszystkich powszechnie znanych autosamplerach	5	op. 100 szt.
56	Fiolki z PP, przeźroczyste, z oznaczeniami poziomu napełnienia, wewnętrzna część dna lekko wklęsła, poj. 1,5 ml, op. 100 szt. Przystosowane do użytku we wszystkich powszechnie znanych autosamplerach	5	op. 100 szt.
57	Folia aluminiowa (50 cm x 0,05 mm x 100 m)	1	1 szt.
58	Folia aluminiowa, szer. 30 cm, gr 0,03 mm, rolka 100 m	1	1 szt.
59	Folie samoprzylepne, uszczelniające SealPlate™ do płytek, mikrotestów, testów ELISA, EIA	2	op. 100 szt
60	Głaszczka ze stali szlachetnej, trójkątna, 165x30 mm	10	1 szt.
61	Głaszczki szklane, trójkątne, płaskie, autoklawowalne, op. 10 szt.	4	op. 10 szt.
62	Głaszczki z polistyrenu - sterylne, op. 5x200 szt.	3	op. 1000 szt.
63	Głaszczki z PS, sterylne, ind. pakowane, op. 500 szt.	5	op. 500 szt.
64	Gruszka do pipet 3-zaworowa, z długim trzonkiem	4	1 szt.
65	Gruszka do pipet 3-zaworowa, z krótkim trzonkiem	4	1 szt.
66	Hot łapka, na rękę, chwytaki ochronne, zabezpieczające palce podczas pracy z gorącymi lub bardzo zimnymi przedmiotami. Wykonane z gumy silikonowej, odpornej na temperatury od -60°C do +250°C. Z gumowymi wypustkami zwiększającymi pewność chwytu.	4	1 szt.
67	Igła preparacyjna, wykonana ze stali szlachetnej, prosta, pojedyncza	10	1 szt.
68	Igły jednorazowe, sterylne, z nasadką typu Luer z PP, 0,70 x 30 mm, op. 100 szt	4	op. 100 szt.
69	Igły wielokrotnego użytku, do strzykawek ze stożkiem typu Luer-Lock, długie, dł. 100 mm, op. 12 szt.	2	op. 12 szt.
70	Jednorazowe kuwety spektrofotometryczne półmikro1,5‑3,0 ml	5	op. 100 szt.
71	Kanistry z HDPE z zakrętką i ze zintegrowanym kranem. Wyposażone w rączkę. Wlew umieszczony u góry 10 L	2	1 szt.
72	Kanistry z HDPE z zakrętką i ze zintegrowanym kranem. Wyposażone w rączkę. Wlew umieszczony u góry 25 L	2	1 szt.
73	Kapsle aluminiowe bez uchwytu Labocap z prostą szyjką, 15/16 mm	2	op. 100 szt.
74	Kapsle aluminiowe kompatybilne do fiolek headspace, ND20, z septą silikon/PTFE	2	op. 100 szt.
75	Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, wykonane ze szkła borokrzemowego poj. 50 ml	20	1 szt.
76	Kolba Erlenmeyera ze szkła Simax - z szeroką szyjką, 1000ml	10	1 szt.
77	Kolba Erlenmeyera ze szkła Simax - z szeroką szyjką, 250 ml	10	1 szt.
78	Kolba Erlenmeyera ze szkła Simax - z szeroką szyjką, 500 ml	10	1 szt.
79	Kolba Erlenmeyera, wykonane ze szkła borokrzemowego z szeroką szyjką, poj. 50 ml	20	1 szt.
80	Kolba Erlenmeyera, wykonane ze szkła borokrzemowego z wąską szyjką, poj. 100 ml	20	1 szt.
81	Kolba Erlenmeyera, wykonane ze szkła borokrzemowego, poj. 25 ml	20	1 szt.
82	Kolba filtracyjna z tubusem szklanym, 100 ml	5	1 szt.
83	Kolba kulista okrągłodenna 1000 ml, szlif 29/32	5	1 szt.
84	Kolba kulista okrągłodenna 500 ml, szlif 29/32	5	1 szt.
85	Kolba miarowa ze szkła Simax, kolby miarowe wykonane ze szkła borokrzemowego, z korkiem z PE, klasa A. poj. 1000 ml	15	1 szt.
86	Kolba miarowa, wykonane ze szkła borokrzemowego kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 25 ml	15	1 szt.
87	Kolba miarowa, wykonane ze szkła borokrzemowego kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 250 ml	15	1 szt.
88	Kolba miarowa, wykonane ze szkła borokrzemowego kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 50 ml	15	1 szt.
89	Kolba miarowa, wykonane ze szkła borokrzemowego kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 500 ml	15	1 szt.
90	Kolba miarowa, wykonane ze szkła borokrzemowego kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 20 ml	15	1 szt.
91	Kolba miarowa, wykonane ze szkła borokrzemowego, kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 100 ml	15	1 szt.
92	Kolba miarowa, wykonane ze szkła borokrzemowego, kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 200 ml	15	1 szt.
93	Kolba miarowa, wykonane ze szkła borokrzemowego, kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PP, poj. 5000 ml	2	1 szt.
94	Kolba płaskodenna wykonane za szkła borokrzemowego 3.3, pojemność 2000 ml	2	1 szt.
95	Kolba stożkowa Erlenmeyara z wąską szyjką. Wykonane ze szkła borokrzemowego, poj. 300 ml	30	1 szt.
96	Kolorowe korki silikonowe, gąbczaste, górna śr. 15 mm, dolna śr. 11 mm	5	op. 10 szt.
97	Kolorowe korki silikonowe, gąbczaste, górna śr. 17,5 mm, dolna śr. 13 mm	5	op. 10 szt.
98	Komora zliczeniowa Bürkera, z zaciskami sprężynowymi	4	1 szt.
99	Końcówki do pipet typu Googlab 1000ul G, Low retention, Uniwersalne, Niesterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free,	8	op.1000	środki dowodowe
100	Końcówki do pipet typu Googlab 10ul G, Low retention, Uniwersalne, Niesterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free,	8	op.1000 szt.	środki dowodowe
101	Końcówki do pipet typu Googlab 200ul G, Low retention, Uniwersalne, Niesterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free,	8	op.1000 szt.	środki dowodowe
102	Końcówki do pipet typu Sarstedt, 20-200 ul, żółte 1000 szt. w opakowaniu (worku)	10	op. 1000 szt.
103	Końcówki do pipet typu Cristal 0.1-10 µl, op. 1000szt	5	op. 1000 szt.
104	Końcówki do pipet typu Eppendorf 5000 ul, pasujące do pipet i pudełek Eppendorf	4	op. 250 szt
105	Końcówki do pipet typu Eppendorf, 100-1000 µl, niebieskie, niesterylne, op. 1000szt	10	op. 1000 szt.
106	Końcówki do pipet typu Eppendorf, 5 -200 µl, żółte, niesterylne, op. 1000szt	10	op. 1000 szt.
107	Końcówki do pipet, w worku, 50-1000 µl, niesterylne,z podziałką, mogą być sterylizowne w autoklawie, op. 1000szt	8	op. 1000 szt.
108	Końcówki Dualfilter T.I.P.S.® SealMax® BioBased Reloads 0,2 - 20 ul, +/-3ul, do pipet typu Eppendorf	2	op. 960 szt.
109	Końcówki Dualfilter T.I.P.S.® SealMax® BioBased Reloads 2-200 ul, do pipet typu Eppendorf	2	op. 960 szt.
110	Końcówki Dualfilter T.I.P.S.® SealMax® BioBased Reloads 50-1000, do pipet typu Eppendorf	2	op. 960 szt.
111	Końcówki T.I.P.S.® w worku 0,5-10 mL, 243 mm, op. 2 x 100 szt., do pipet typu Eppendorf	2	op. 200 szt.
112	Końcówki TIPS w worku - bezbarwne, 0.1-10 µl, op. 1000szt, do pipet typu Eppendorf	4	op. 1000 szt.
113	Końcówki TIPS w worku - bezbarwne, 100-5000 µl, op. 500szt, do pipet typu Eppendorf	4	op. 500 szt.
114	Końcówki TIPS w worku – bezbarwne, 250-2500 µl, op. 500szt, do pipet typu Eppendorf	4	op. 500 szt.
115	Końcówki TIPS w worku – bezbarwne, poj. 0,1-20 µl, op. 1000 szt., do pipet typu Eppendorf	4	op. 1000 szt.
116	Końcówki TIPS w worku – bezbarwne, poj. 0,5-20 µl, op. 1000 szt., do pipet typu Eppendorf	4	op. 1000 szt.
117	Końcówki TIPS w worku – niebieskie, poj. 50-1000 µl , op. 1000szt., do pipet typu Eppendorf	4	op. 1000 szt.
118	Końcówki do pipet Sartorius Biohit Optifit, pojemność 10-1000 µl	15	op. 480 szt	środki dowodowe
119	Końcówki do pipet Sartorius Biohit Optifit, pojemność 100-5000 µl	15	op. 100 szt.	środki dowodowe
120	Końcówki do pipet Sartorius Biohit Optifit, pojemność 5-350 µl	4	op. 960 szt	środki dowodowe
121	Korek szklany sześciokątny przeźroczysty, szlif NS 29/32	8	1 szt.
122	Korki celulozowe jednorazowego użytku, 32 mm	4	op. 100 szt.
123	Kosz aluminiowy na probówki 256/152/152 mm (+/- 20mm)	3	1 szt.
124	Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, prostokątny (100 x 100 x 100 mm), (+/-20mm)	3	1 szt.
125	Kran z HDPE przeznaczony do butli Kautex z otworem gwintowanym.	5	1 szt.
126	Kriopudełka z poliwęglanu. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196ºC do +121ºC. Z kratką i numeracją stanowisk na pokrywie.	12	1 szt.
127	Kriopudełko kartonowe, 81-miejsc, laminowany wodoodporny karton	12	1 szt.
128	Kriopudełko kartonowe na probówki 15 ml, 36-miejscowe	12	1 szt.
129	Kriopudełko kartonowe na probówki 50 ml, 16-miejscowe	12	1 szt.
130	Kuweta kwarcowa UV makro z pokrywką, pojemność 3,5 ml	3	1 szt.
131	Kuweta laboratoryjna z PP, 310 x 250 x 75 mm, poj. 3,0 l (+/-20mm)	8	1 szt.
132	Kuweta laboratoryjna z PP, 410 x 310 x 120 mm, poj. 10 l, (+/-20mm)	8	1 szt.
133	Kuweta laboratoryjna z PVC, biała, 320 x 260 x 70 mm, (+/-20mm)	12	1 szt.
134	Kuweta UV mikro ze szkła optycznego z korkiem, poj. 0,7 ml	1	1 szt.
135	Kuwety jednorazowe spektrofotometryczne typ półmikro 1,5‑3,0 ml, PMMA	12	op. 100 szt.
136	Kuwety UV Mikro z tworzywa sztucznego, o poj. 70 do 850 µl	10	op. 100 szt.
137	Lejek Büchnera, porcelanowy, śr. wew. 77 mm, 120 ml	5	1 szt.
138	Lejek uniwersalny z PP, śr. 100 mm	25	1 szt.
139	Lejek uniwersalny z PP, śr. 150 mm	25	1 szt.
140	Lejek uniwersalny z PP, śr. 40 mm	25	1 szt.
141	Lejek uniwersalny z PP, śr. 75 mm	25	1 szt.
142	Lupa do czytania powiększenie 3x, śr. 75 mm, +/-15mm	2	1 szt.
143	Lupa z oświetleniem, powiększenie 10x, śr. 35 mm	2	1 szt.
144	Łyżeczka podwójna, okrągła, ze stali szlachetnej, dł. 150 mm wymiary łyżeczek 30/25 mm i 17/17 mm	5	1 szt.
145	Markery laboratoryjne permanentne, śr. końcówki 0,5 mm, czarne, z okrągłą końcówką – zestaw 12 szt.	2	op. 12 szt.
146	Markery laboratoryjne permanentne, śr. końcówki 0,9 mm, czarne, z okrągłą końcówką – zestaw 12 szt.	2	op. 12 szt.
147	Mieszadełko magnetyczne z teflonu 15 x 6 mm	25	1 szt.
148	Mieszadełko magnetyczne z teflonu, 25 x 8 mm	10	1 szt.
149	Mieszadełko magnetyczne z teflonu, 80 x 10 mm	10	1 szt.
150	Mikrowkłady do fiolek z wąskim otworem, płaskie dno. 31x5 mm poj. 0,2 ml. Wykonane z przeźroczystego szkła 1. klasy hydrolitycznej, op. 100szt	5	op. 100 szt.
151	Mikrowkłady stożkowe, poj. 0,1 ml . Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej. Przeznaczone do fiolek z szerokim otworem. op. 100 szt.	5	op. 100 szt.
152	Minutnik laboratoryjny mechaniczny. Zakres 1-60 min	5	1 szt.
153	Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem, 250 -275 ml	10	1 szt.
154	Moździerz porcelanowy z wylewem, wykonany z wysokiej jakości porcelany. Odporny na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury. Poj. 75 ml	10	1 szt.
155	Moździerz porcelanowy z wylewem. Wykonany z wysokiej jakości porcelany. Odporny na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury. Poj. 25 ml	10	1 szt.
156	Moździerz porcelanowy z wylewem. Wykonany z wysokiej jakości porcelany. Odporny na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury. Poj. 30 ml	10	1 szt.
157	Naczynka wagowe jednorazowego użytku, białe. Elastyczne naczynka wagowe przeznaczone do substancji ciekłych i stałych. Odporne na temperatury do +70°C. Wykonane z PS. Pojemność 7 ml	10	op. 500 szt.
158	Naczynka wagowe ze szkła Duran, niskie 3 ml, 20 x 20 mm	3	6 szt.
159	Naczynka wagowe ze szkła Duran, niskie 6 ml 25 x 25 mm	3	6 szt.
160	Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint, z septą silikon/PTFE beżowy - niebieskie - 45° shore A	5	op. 100 szt.
161	Nakrętki gwintowane ND9, niebieskie, krótki gwint, septa czerwona guma /PTFE czerwony, op. 100 szt.	12	op. 100 szt.
162	Ostrza do skalpela sterylne, opakowanie 12 szt.	30	op. 12 szt.
163	Otwieracze z PE do probówek reakcyjnych - Otwieracz i zamykacz do probówek reakcyjnych o poj. 0,5/1,5/2,0 /2,2 ml. Przyrząd dotyka jedynie zewnętrznej krawędzi pokrywki, dzięki czemu sterylność zostaje w pełni zachowana. Odporny na chemikalia. Wytrzymały termicznie w temp. do 85ºC	10	op. 10 szt.
164	Papier filtracyjny gładki - typ 3 m/N, parametry:gramatura65 g/m˛, szybkość filtracji 30 s, wytrzymałość na przedarcie (mokry):≥30 kPa, 58 x 58 cm	2	op. 100 szt.
165	Papier filtracyjny porowaty - typ 603/N, parametry: gramatura 75 g/m˛, szybkość filtracji: 8 s, wytrzymałość na przedarcie (mokry): ≥50 kPa, grubość: 0,25 mm, 58 x 58 cm	2	op. 100 szt.
166	Papierki wskaźnikowe uniwersalne, pH 1,0 - 11,0	20	op. 100 szt.
167	Parafilm szer.100mm dł.38m	3	1 szt.
168	Parafilm szer.100mm dł.75m	3	1 szt.
169	Parafilm szer.50mm dł.75m	3	1 szt.
170	Parownica porcelanowa wykonana z wysokogatunkowej porcelany; odporna na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury 107 ml	10	1 szt.
171	Parownica porcelanowa wykonana z wysokogatunkowej porcelany; odporna na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury 150 ml	10	1 szt.
172	Parownica porcelanowa wykonana z wysokogatunkowej porcelany; odporna na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury 300 ml	10	1 szt.
173	Parownica porcelanowa z wylewem. Okrągłodenna. Gładka powierzchnia wewnątrz, szorstka na zewnątrz. Obj. 100 ml	30	1 szt.
174	Pędzelek wagowy, szpiczasty kształt, delikatne włosie, średnica 10 mm	5	1 szt.
175	Pinceta standardowa, anatomiczna, zaokrąglona. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej dł. 130 mm	25	1 szt.
176	Pinceta standardowa, bardzo cienka, prosta. Wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej, dł. 120 mm	25	1 szt.
177	Pinceta zagięta. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej, dł. 160 mm, (+/-30mm)	25	1 szt.
178	Pipeta 8-kanałowa Research plus, 0,5-10 µl, kolor szary pośredni, kompatybilna z końcówkami do pipet Eppendorf	2	1 szt.	środki dowodowe
179	Pipeta 8-kanałowa Research plus, 10-100 µl, kolor żółty, kompatybilna z końcówkami do pipet Eppendorf	2	1 szt.	środki dowodowe
180	Pipeta 8-kanałowa Research plus 30-300 µl, kolor pomarańczowy, kompatybilna z końcówkami do pipet Eppendorf	2	1 szt.	środki dowodowe
181	Pipeta automatyczna Research® plus, jednokanałowa, regulowana poj., 0,5-10 µl, kolor szary. Autoklawowalna, kompatybilna z końcówkami do pipet Eppendorf	2	1 szt.	środki dowodowe
182	Pipeta automatyczna Research® plus, jednokanałowa, regulowana poj., 10-100 µl, żółty. Autoklawowalna, kompatybilna z końcówkami do pipet Eppendorf	2	1 szt.	środki dowodowe
183	Pipeta automatyczna Research® plus, jednokanałowa, regulowana poj., 20-200 µl, żółty. Autoklawowalna, kompatybilna z końcówkami do pipet Eppendorf	2	1 szt.	środki dowodowe
184	Pipeta automatyczna Research® plus, jednokanałowa, regulowana poj., 500-5000 µl, fioletowy. Autoklawowalna, kompatybilna z końcówkami do pipet Eppendorf	2	1 szt.	środki dowodowe
185	Pipeta automatyczna Research® plus, jednokanałowa, regulowana poj.,100 –1 000 µL, niebieski. Autoklawowalna, kompatybilna z końcówkami do pipet Eppendorf	2	1 szt.	środki dowodowe
186	Pipeta automatyczna Research® plus, jednokanałowa, regulowana poj.,2-20 µl, szary. Autoklawowalna, kompatybilna z końcówkami do pipet Eppendorf	2	1 szt.	środki dowodowe
187	Pipeta automatyczna, jednokanałowa, regulacja objętości 100-1000 µl. Autoklawowalna.	2	1 szt.
188	Pipeta automatyczna, jednokanałowa,regulacja objętości 1000-10000 μl. Autoklawowalna.	2	1 szt.
189	Pipeta Research® plus 8-kanałowa, 30-300 ul, kompatybilna z końcówkami do pipet Eppendorf	1	1 szt.	środki dowodowe
190	Pipeta szklana Pasteura bez zatyczki, dł. 230 mm, op. 250 szt.	12	op. 250 szt.
191	Pipeta szklana Pasteura z zatyczką z waty, dł. 230 mm, śr. 7 mm, op. 250 szt.	12	op. 250 szt.
192	Pipety 1 ml z polistyrenu z podziałką co 0,01 ml, sterylne - R, pakowane indywidualnie	3	op. 1000 szt.
193	Pipety 10 ml z polistyrenu z podziałką co 0,1 ml, sterylne - R, pakowane indywidualnie	3	op. 500 szt
194	Pipety 2 ml z polistyrenu z podziałką co 0,01 ml, sterylne - R, pakowane indywidualnie	2	op. 1000 szt
195	Pipety 25 ml z polistyrenu z podziałką co 0,2 ml, sterylne - R, pakowane indywidualnie	2	op. 200 szt
196	Pipety 5 ml z polistyrenu z podziałką co 0,1 ml, sterylne - R, pakowane indywidualnie	2	op. 500 szt
197	Pipety Pasteura z LDPE, standardowa końcówka, pojemność 3,2 ml	5	op. 500 szt
198	Pipety serologiczne z polistyrenu – sterylne 10 ml, pakowane indywidualnie	2	op. 200 szt.
199	Pipety wielowymiarowe ze szkła sodowo-wapniowego ze skalą, zakończenie pipet dopasowane do założenia filtra ochronnego o pojemności 0,5 ml, 12 sztuk w opakowaniu	10	op. 12 szt.
200	Pipety wielowymiarowe ze szkła sodowo-wapniowego ze skalą, zakończenie pipet dopasowane do założenia filtra ochronnego o pojemności 1 ml, 12 sztuk w opakowaniu	10	op. 12 szt.
201	Pipety wielowymiarowe ze szkła sodowo-wapniowego ze skalą, zakończenie pipet dopasowane do założenia filtra ochronnego o pojemności 2 ml, 12 sztuk w opakowaniu	10	op. 12 szt.
202	Pipety wielowymiarowe ze szkła sodowo-wapniowego ze skalą, zakończenie pipet dopasowane do założenia filtra ochronnego o pojemności 20 ml, 6 sztuk w opakowaniu	10	op. 6 szt.
203	Pipety wielowymiarowe ze szkła sodowo-wapniowego ze skalą, zakończenie pipet dopasowane do założenia filtra ochronnego o pojemności 5 ml, 12 sztuk w opakowaniu	10	op. 12 szt.
204	Płytka z 96 dołkami, typ U, sterylna, pak. ind., wymiary 86 x 128 mm	5	op. 50 szt.
205	Płytka z porcelany do eksykatora DN 200, średnica 190 mm	3	1 szt.
206	Płytki do hodowli komórkowych, 96-dołkowe, poj. 0,2 ml, op. 50 szt.	3	op. 50 szt.
207	Płytki mikrotestowe Cell⁺ do hodowli adherentnej – z pokrywkami, produkt sterylny, wolny od pirogenów, endotoksyn, niecytotoksyczny oraz wolny od DNA, DNazy i RNazy 12- dołkowe. Pakowane indywidualnie.	3	op. 50 szt.
208	Płytki mikrotestowe Cell⁺ do hodowli adherentnej – z pokrywkami, produkt sterylny, wolny od pirogenów, endotoksyn, niecytotoksyczny oraz wolny od DNA, DNazy i RNazy 24- dołkowe. Pakowane indywidualnie.	3	op. 50 szt.
209	Płytki mikrotestowe Cell⁺ do hodowli adherentnej – z pokrywkami, produkt sterylny, wolny od pirogenów, endotoksyn, niecytotoksyczny oraz wolny od DNA, DNazy i RNazy 6- dołkowe. Pakowane indywidualnie.	3	op. 50 szt.
210	Płytki testowe hodowlane, sterylne 96-dołkowe, typ F, indywidualnie pakowane	3	op. 100 szt.
211	Płytki z 96 dołkami, typ U, niesterylne, wymiary 86 x 128 mm	5	op. 50 szt.
212	Pojemnik na drobny asortyment laboratoryjny - duży, różne kolory, wymiary 150 x 125 x 230 mm, poj. 3,0 l	15	1 szt.
213	Pojemnik na drobny asortyment laboratoryjny - mały, różne kolory, wymiary 100 x 75 x 165 mm, poj. 1,24 l	15	1 szt.
214	Pojemniki z PP z gwintowaną pokrywką – niesterylne, poj. 100ml	15	op. 100 szt.
215	Pojemniki z PP z gwintowaną pokrywką – sterylne, poj 100 ml	3	op. 240 szt.
216	Pojemniki z zakrętką, polipropylenowe, o poj. 60 ml (±20ml), sterylne	3	op. 500 szt.
217	Pompka wodna próżniowa strumieniowa PP, zawór	10	1 szt.
218	Probówki do PCR, płaska pokrywka, poj. 0,2 ml	12	op. 1000 szt.
219	Probówki do PCR, poj. 0,2 ml, przezroczyste, wypukła pokrywka, op. 1000 szt.	4	op. 1000 szt.
220	Probówki typu Eppendorf Safe-Lock - PCR Clean 1,5 ml bezbarwne	4	op. 1000 szt.
221	Probówki okrągłodenne, PS, poj. 5 ml, bez podziałki, bez korka, op. 1000 szt.	15	op. 1000 szt.
222	Probówki okrągłodenne, PS, poj. 5 ml, z podziałką, z korkiem, op. 200 szt.	15	op. 200 szt.
223	Probówki samostojące, sterylne, bez haczyka łączącego. Wykonane z przeźroczystego polipropylenu, poj. 1.5 ml, bezbarwne	3	500 szt.
224	Probówki szklane z prostym brzegiem, śr. 12 mm, op. 100 szt.	10	op. 100 szt.
225	Probówki szklane z prostym brzegiem, śr. 14 mm, op. 100 szt.	10	op. 100 szt.
226	Probówki szklane z prostym brzegiem, śr. 16 mm, op. 100 szt.	10	op. 100 szt.
227	Probówki szklane z prostym brzegiem, śr. 8 mm, op. 100 szt.	10	op. 100 szt.
228	Probówki typu Eppendorf , okrągłodenne, z płaskim korkiem, poj. 2.0 ml, ze znacznikiem: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ml , z PP, op. 1000 szt.	12	op. 1000 szt.
229	Probówki typu Eppendorf o poj. 0,5 ml, żółte, op. 500szt.	3	op. 500 szt.
230	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml niesterylne, autoklawowalnez dnem stożkowym - ze skalą i polem opisowym, z PP	10	op. 1000 szt.
231	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, z podziałką, sterylne, op.1000szt	12	op. 1000 szt.
232	Probówki typu Eppendorf o poj. 2,0 ml, bezbarwne, op.1000szt	12	op. 1000 szt.
233	Probówki typu Eppendorf o poj. 5,0 ml, przeźroczyste	3	op. 200 szt
234	Probówki typu Falcon z PP, samostojące, poj. 50 ml, niesterylne	12	op. 50 szt.
235	Probówki typu Falcon z PP, stożkowodenne, poj. 15 ml , sterylne, op. 50 szt.	12	op. 50 szt.
236	Probówki typu Falcon z PP, stożkowodenne, poj. 15 ml, niesterylne, op. 50 szt.	12	op. 50 szt.
237	Probówki typu Falcon z PP, stożkowodenne, poj. 50 ml , niesterylne, op. 50 szt.	12	op. 50 szt.
238	Probówki typu Falcon z PP, stożkowodenne, poj. 50 ml , sterylne, op. 50 szt.	12	op. 50 szt.
239	Probówki wirówkowe PPCO, 10 ml, 16 x 80 mm	3	op 10 szt.
240	Probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką Plug-Seal - w statywach styropianowych - o poj. 15 ml, stożkowodenne	15	op. 50 szt.
241	Probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką Plug-Seal - w statywach styropianowych - o poj. 50 ml, stożkowodenne	15	op. 25 szt.
242	Probówko-strzykawki Probówko-strzykawki S-Monovette® Serum Gel z etykietą, poj. 4,9 mL, 13 x 90 mm	5	op. 50 szt.
243	Przykrywki do płytek typu U, sterylne, wymiary 86 x 128 mm	4	op. 50 szt.
244	Pudełka na końcówki do pipet o poj. 200 µl, autoklawowalne	25	1 szt.
245	Rozdzielacz gruszkowy z podziałką, z zaworem prostym, 50ml, szlif 19/26	8	1 szt.
246	Rynienki na odczynniki - PS - sterylne 25 ml, +/-5ml	5	op. 50 szt
247	Rynienki na odczynniki - PS - sterylne 50 ml, +/-5ml	5	op. 100 szt
248	Sączki filtracyjne z bibuły - do analizy ilościowej, śr. 125 mm, op. 100 szt.	5	op. 100 szt.
249	Sączki membranowe MCE (mieszane estry celulozy), rozmiar porów 0,22um, rozmiar sączka 47 mm, op. 100szt.	2	op. 100 szt.
250	Smoczki do szklanych pipet Pasteura, wykonane z naturalnego kauczuku , op. 10 szt.	20	op. 10 szt.
251	Statyw na probówki typu Eppendorf o poj. 5 ml	3	1 szt.
252	Statyw chłodzący wykonany ze szkła akrylowego, na probówki PCR o poj. 0,2 ml, 96-miejscowy	1	1 szt.
253	Statyw do probówek ze stali nierdzewnej pokrytej PE, fi 14 mm, liczba otworów 2 x 10	10	1 szt.
254	Statyw druciany pokryty PE, na 30 probówek fi 19 mm	10	1 szt.
255	Statyw karuzelowy z uchwytami na pipety typu EppendorfResearch plus	1	1 szt.
256	Statyw na pipety typu HTL, liniowy 4-stanowiskowy - plexi	10	1 szt.
257	Statyw na probówki o poj. 1,5-2 ml, dwupoziomowy, niebieski z PP	10	1 szt.
258	Statyw na probówki PCR, wykonany z PP, autoklawowalny	8	1 szt.
259	Statyw na probówki typu Falcon o poj. 15 ml (154 x 128 x 32 mm), różne kolory, op. 5 szt.	5	op. 5 szt.
260	Statyw na probówki typu Falcon o poj. 50 ml (233 x 193 x 32 mm), różne kolory, op. 5 szt	5	op. 5 szt.
261	Statyw na probówki z PP o śr. 18 mm, 12-stanowiskowy	10	1 szt.
262	Statyw na probówki z PP o śr. 18 mm, 24-stanowiskowy	10	1 szt.
263	Statyw okrągły na 6 uchwytów do ez o śr. 100 mm i wys. 60 mm, wykonany z PP	2	1 szt.
264	Statyw Top-Rack, 80-miejscowy, w różnych kolorach, na probówki o poj. 1,5 i 2 ml., odporne na temp. od -80°C do +125°, autoklawowalne	12	1 szt.
265	Statyw wielostronny z PP na probówki	10	1 szt.
266	Sterylne filtry strzykawkowe Millex-GS, średnica porów 0,22 µm	2	op. 50szt
267	Strzykawki jednorazowe - zielone - końcówka typu Luer, poj. 5-6 ml, z podziałką, op. 100 szt.	12	op. 100 szt.
268	Strzykawki jednorazowe, sterylne, zielone, z podziałką, o poj. 1 ml	5	op. 100 szt.
269	Strzykawki o poj. 20 ml, sterylne, jednorazowe, op. 100 szt.	12	op. 100 szt.
270	Strzykawki o poj. 5 ml, sterylne, jednorazowe, op. 100 szt.	12	op. 100 szt.
271	Strzykawki sterylne, jednorazowe, zielone, z podziałką, o poj. 2 ml	5	op. 100 szt.
272	Szalka Petriego szklana 100 mm, op. 10 szt.	10	op. 10 szt.
273	Szalka Petriego szklana 120 mm, op. 10 szt.	10	op. 10 szt.
274	Szalka Petriego szklana 150 mm, op. 10 szt.	5	op. 10 szt.
275	Szalka Petriego szklana 180 mm, op. 10 szt.	5	op. 10 szt.
276	Szalka Petriego szklana 200 mm, op.10 szt.	2	op. 10 szt.
277	Szalka Petriego szklana 40 mm, op. 10 szt.	10	op. 10 szt.
278	Szalka Petriego szklana 60 mm, op. 10 szt.	10	op. 10 szt.
279	Szalka Petriego szklana 80 mm, op. 10 szt.	10	op. 10 szt.
280	Szalka Petriego szklana 90 mm, op. 10 szt.	10	op. 10 szt.
281	Szalki do hodowli komórkowych, wykonana z PS, śr. zew. 93 mm, wys. 20 mm, pakowane po 10 szt.	3	op. 500 szt
282	Szalki do hodowli komórkowych, wykonane z PS, śr. zew. 58 mm, wys. 15 mm, pakowane po 10 szt.	3	op. 500 szt
283	Szalki Petriego, śr. 90 mm, x14,2mm, aseptyczne z żebrami wentylacyjnymi, op. 600 szt.	5	op. 600 szt.
284	Szalki Petriego, śr. 90 mm, x14,2mm, sterylne z żebrami wentylacyjnymi, op. 600 szt.	5	op. 600 szt.
285	Szalki Petriego, śr. 90x14,2mm, sterylne, bez żeber wentylacyjnych, op. 600 szt	5	op. 600 szt.
286	Szalki PetriegoAnumbra - szklane śr. 100 ml, wys. 15 mm	10	op. 18 szt.
287	Szalki PetriegoAnumbra - szklane śr. 90 mm, wys. 15 mm	10	op. 18 szt.
288	Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 22x22 mm, op. 100 szt.	15	op. 100 szt.
289	Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24x24 mm, op. 100 szt.	15	op. 100 szt.
290	Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26 mm, szlifowane, pole do opisu, op. 50 szt.	15	op. 50 szt.
291	Szkiełka mikroskopowe podstawowe Superfrost® z białym polem do opisu, cięte,76 x 26 mm, op. 50 szt.	15	op. 50 szt.
292	Szkiełka nakrywkowe kwadratowe, 18 x 18 mm, kl. grubości 1, grubość 0,13-0,16mm	3	op. 1000 szt.
293	Szkiełka nakrywkowe, kwadratowe, 20 x 20 mm, kl. grubości 1, grubość 0,13-0,16mm	3	op. 1000 szt.
294	Szkiełka nakrywkowe, kwadratowe, 22 x 22 mm, kl. grubości 1, grubość 0,13-0,16mm	3	op. 1000 szt.
295	Szkiełka nakrywkowe, kwadratowe, 24 x 24 mm, kl. grubości 1, grubość 0,13-0,16mm	3	op. 1000 szt.
296	Szkiełko zegarkowe, śr 100 mm, obtapiane krawędzie	20	1 szt.
297	Szkiełko zegarkowe, śr 90 mm, obtapiane krawędzie	20	1 szt.
298	Szpatułka podwójna ze stali szlachetnej, dwa ostrza: zaokrąglone i proste, dł. 300 mm	10	1 szt.
299	Szpatułka ze stali szlachetnej, podwójna z zakrzywionymi brzegami, dł. 210 mm	10	1 szt.
300	Szpatułko-łyżeczka metalowa, dł. 200 mm	10	1 szt.
301	Szpatułko-łyżeczka metalowa, dł. 300 mm	10	1 szt.
302	Szpatułko-łyżeczka z małym ostrzem, okrągła. Wykonana ze stali szlachetnej. Posiada z jednej strony proste ostrze, a z drugiej zaokrągloną łyżeczkę. Autoklawowalna. Całkowita długość 185 mm	10	1 szt.
303	Taca zbierająca ze stali szlachetnej, wym. 580 x 210 x 20 mm. Autoklawowalna.	8	1 szt.
304	Tłuczek z porcelany do moździerza, szorstki, dł. 115 mm	10	1 szt.
305	Tłuczek z porcelany do moździerza, szorstki, dł. 54 mm	10	1 szt.
306	Tryskawka, 500 ml	12	1 szt.
307	Tryskawka z LDPE, 250 ml	12	1 szt.
308	Uchwyt do biuret pojedynczy, PP, przeznaczone do montowania na prętach do statywów.	12	1 szt.
309	Uchwyt drewniany do probówek	20	1 szt.
310	Uchwyt na ezy według Kolle, wykonanie z mosiądzu. Chromowane. Nierdzewne	10	1 szt.
311	Uchwyty aluminiowe na krioprobówki o pojemności 1,2 ml i/lub 2,0 m, do przechowywania w naczyniu Dewara, systemach chłodzących na ciekły azot oraz skrzyniach do zamrażania. Długość 290 mm.	3	12 szt.
312	Wąż bezpieczeństwa do gazu 0,50 m oliwki o średnicy do 9 mm	3	1 szt.	środki dowodowe
313	Wąż bezpieczeństwa do gazu 0,75 m oliwki o średnicy do 9 mm	3	1 szt.	środki dowodowe
314	Wąż bezpieczeństwa do gazu 1 m oliwki o średnicy do 9 mm	3	1 szt.	środki dowodowe
315	Wąż silikonowy śr. wew. 3mm, śr. zew. 5mm, gr ścianek 1 mm	20	1 szt.
316	Wkład osuszający do eksykatora: Perełki suche wskaźnikowe – żel krzemionkowy w postaci kulek o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej op. 1000 mL	2	1 szt.
317	Wymazówka z wacikiem wiskozowym, sterylna - R, pak. ind.	2	op. 1000 szt.
318	Wymazówka z wacikiem wiskozowym, w probówce transportowej, sterylna - R, pak. indywidualnie	2	op. 150 szt.
319	Zbiorniki na odczynniki - sterylne - 50 ml, (kuwetka)	15	op. 5 szt.
320	Zestaw pipet Research plus, 6-Pak wraz z karuzelą i pudełkami na tipy; zakres pipet i tipów: 0,1 – 2,5 uL, 0,5 – 10 uL, 2 – 20 uL, 10 – 100 uL, 20 – 200 uL, 100 – 1000 uL, pipety kompatybilne z końcówkami Eppendorf	1	1 zestaw	środki dowodowe
321	Zestaw startowy pipet Proline Plus 3-pack 10	1	1 szt.	środki dowodowe
322	Zestaw statywów na pojedyncze probówki typu Falcon o poj. 50 ml ,opak. 5 szt.	3	op. 5 szt.
323	Zestaw statywów Top-Rack, 80-miejscowe, z dwoma uchwytami. Przeznaczone na probówki o poj. 1,5 i 2 ml. Odporne na działanie alkoholi i słabych rozpuszczalników organicznych.	6	op. 5 szt.
324	Zlewka niska mikro poj, 25 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego, z przybliżoną podziałką i wylewem	15	1 szt.
325	Zlewka niska z podziałką, poj, 150 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego, z przybliżoną podziałką i wylewem	15	1 szt.
326	Zlewka niska z podziałką, poj, 400 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego, z przybliżoną podziałką i wylewem.	20	1 szt.
327	Zlewka niska ze szkła borokrzemowego, poj. 2000 ml	8	1 szt.
328	Zlewka niska, poj, 100 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego, z przybliżoną podziałką i wylewem	8	1 szt.
329	Zlewka niska, poj, 250 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego, z przybliżoną podziałką i wylewem	15	1 szt.
330	Zlewka niska, poj. 50 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego, z przybliżoną podziałką i wylewem	8	1 szt.
331	Zlewka pomiarowa z uchwytem, wykonana z PP, poj. 5000 ml	8	1 szt.
332	Zlewka wysoka z podziałką, poj, 1000 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego	8	1 szt.
333	Zlewka wysoka z podziałką, poj, 400 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego	8	1 szt.
334	Zlewka wysoka z podziałką, poj, 500 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego	8	1 szt.
335	Zlewka z PMP, skala czerwona, poj. 100 ml	3	op. 12 szt.
336	Zlewka z PMP, skala czerwona, poj. 50 ml	3	op. 12 szt.
337	Zlewka z podziałką, poj, 100 ml, wykonana z PP, z podziałką i wylewem.	20	1 szt.
338	Zlewka z podziałką, poj, 1000 ml, wykonana z PP, z podziałką i wylewem.	10	1 szt.
339	Zlewka z podziałką, poj, 250 ml, wykonana z PP, z podziałką i wylewem	15	1 szt.
340	Zlewka ze skalą, poj, 50 ml, wykonana z PP, z podziałką i wylewem.	20	1 szt.
SUMA

	**Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy oferowanego produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego. Podane dane muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

	DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.